中华人民共和国应急管理行业标准

附件1

ICS

CCS B

YJ

YJ/T XXXX—202X

危险化学品应急救援队伍训练大纲及考核要求

Training syllabus and examination requirement for hazardous chemicals emergency response team

202X-XX-XX 发布                                     202X-XX-XX 实施

（征求意见稿）

中华人民共和国应急管理部  发布

目    次

前    言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  训练科目设置	2

5.1  基础理论	2

5.2  基础训练	2

5.3  技能训练	3

5.4  合成训练	5

5.5  预案演练	5

6  训练计划设置	6

6.1  训练计划	6

6.2  训练时间	6

7  考核要求	6

7.1  考核形式	6

7.2  考核结果评定	7

附 录 A （规范性） 训练达标限值标准	8

附 录 B （规范性） 年度训练时间分配	10

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

本文件由全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会（SAC/TC 307）归口。

本文件起草单位：国家安全生产应急救援中心，中国安全生产科学研究院，中国石油化工集团有限公司，中国石化集团中原石油勘探局有限公司。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

危险化学品应急救援队伍训练大纲及考核要求

- 1  范围

本文件规定了危险化学品应急救援队伍及人员的训练内容、学时要求、考核办法等。

本文件适用于中队及以上规模的专职危险化学品应急救援队伍。兼职危险化学品应急救援队伍及其他涉及同类训练内容的安全生产应急救援队伍可参照执行。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。所有引用文件，其最新版本适用于本文件。

AQ/T 3043—2013 危险化学品应急救援管理人员培训及考核要求

AQ/T 3052—2015 危险化学品事故应急救援指挥导则

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

危险化学品应急救援队伍 hazardous chemicals emergency rescue team

依托大型化工企业或地方政府建设，具备危险化学品应急救援人才储备、技术储备、装备储备和救援人员培训与演习训练功能，能够承担危险化学品事故及相关灾害的应对处置、抢险救援任务的专职应急救援队伍。

3.2

危险化学品事故 hazardous chemical accident

在生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的过程中，由危险化学品直接或间接引发的人员伤亡、财产损失或环境污染的事故。

3.3

应急处置 emergency response

为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援处置措施或行动。

3.4

训练 training

通过有计划有步骤的学习、练习和演习，使危险化学品应急救援队伍成员掌握必要知识，熟练使用危险化学品抢险救援设备设施，具备危险化学品事故救援所必须的体能和技能，掌握编队技战术要点的组织活动。

3.5

考核 examination

对危险化学品应急救援队伍的个人或团体训练成效组织的检验及成绩评定的过程。

- 4  总体要求

4.1  危险化学品应急救援队伍应结合本队伍规模及实战需求，依据文件制定本队伍的训练计划，组织本队伍的训练、考核和演练。

4.2  危险化学品应急救援队伍的训练应以实战需求导向，坚持“分类施训、贴近实战、严格管理、规范考核”的原则，要求如下：

- 根据不同专业、不同岗位，分门别类组织开展训练，定期开展思想政治教育和理论学习；

- 以实战需求为导向，坚持训战一致、科学训练、务实高效、理论联系实际；

- 规范一日生活制度，保障训练时间，时刻保持战备执勤状态；

- 坚持全员参与、分级考核、结果公开、奖惩分明。

4.3  危险化学品应急救援队伍训练对象应包括战斗员、驾驶员、通信员、基层大（中）队指挥员、支队级指挥员和其他战勤保障人员。

4.4  危险化学品应急救援队伍的训练内容应包括基础理论、基础训练、技能训练、合成训练和预案演练五个部分。

4.5  危险化学品应急救援队伍的训练应结合科目设施，选择室内、室外或专业训练设施开展训练，应开展训练安全分析预测、风险评估，坚持按纲施训、科学施训、安全施训。

4.6  危险化学品应急救援队伍应落实训练经费、器材和场地设施，及时发现和纠正训练中存在的问题，宣传训练经验成效，建立并实施奖惩激励制度。

- 5  训练科目设置

- 5.1  基础理论

5.1.1  基础理论部分应采取室内或室外方式进行教学，应通过笔试、口试或实操进行考核。

5.1.2  基础理论部分应包括以下科目：

- 法律法规和规范性文件：《安全生产法》《消防法》《突发事件应对法》《刑法》《生产安全事故应急条例》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品应急救援管理人员培训及考核要求》《危险化学品事故应急救援指挥导则》《危险化学品企业生产安全事故应急准备指南》；

- 应急救援基础知识：应急管理体制机制、应急预案和应急演练相关要求、防灭火基础知识、典型事故案例、心理疏导、院前急救；

- 个体防护装备：各类防护服、呼吸器、便携式气体报警器等的原理、使用、维护、保养；

- 危险化学品基础知识：危险化学品的定义、分类、危险特性，安全技术说明书和安全标签要点及查询方法；

- 常见危险化学品：液化石油气、液化天然气、液氨、氯气、硫化氢、硝化甘油、电石、硝酸铵、异氰酸酯、剧毒氰化物、硫酸、盐酸、硝酸等理化性质和处置要点；

- 常见危险化学品生产储存设施：储罐、仓库、堆场、钢瓶基本类型和救援要点，化工生产装置主要设备部件类型及特点，重点监管的危险化工工艺类型及危险特点；

- 危险化学品应急处置：应急响应、现场侦检、警戒隔离、搜救急救、现场处置、环境评估、信息传递和响应终止等应急响应基本程序，现场监测、洗消、堵漏和输转等基本处理方法，泄漏、火灾、爆炸等事故及人员灼伤、触电、中毒和窒息等处置技术措施；

- 装备器材应用：灭火、冷却、防护、侦检、救生、堵漏、破拆、洗消、通信和其他抢险救援装备设施的基本参数、使用方法、应用场景和维护保养知识，消防给水及消防栓系统、喷淋冷却系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统等消防设施的基本参数、工作原理及使用方法；

- 救援评估：救援评估的基本程序、方法和内容，事故现场保护的范围、时间和方法，事故原因调查中的询问原则、对象、内容、步骤和方法，事故现场勘验和痕迹鉴定的步骤和基本方法，事故原因分析认定的基本内容；

- 危害辨识与风险管控：业务训练、现场监护、应急救援过程中危害因素辨识方法与风险管控措施。

- 5.2  基础训练

5.2.1  基础训练部分应采用相应的教材、器材，在室内或室外训练场地内完成，并通过实操进行考核。

5.2.2  基础训练部分包括队列训练、体能训练和心理训练三类。其中心理训练需要具备专业场馆设施，危险化学品应急救援队伍可结合实际需求自行建设或前往有训练条件的场馆接受训练。

5.2.3  队列训练时应着全套作训服，动作执行应规范连贯、协调一致，队列动作应做到步幅、步速、行进方向准确，训练内容应包括以下科目：

- 单个队员队列动作：立正、跨立、稍息，停止间转法，行进与停止，步法变换，行进间转法，坐下、蹲下、起立，脱帽、戴帽，敬礼、礼毕；

- 班队列动作：集合、离散，整齐、报数，出列、入列，行进与停止，队形变换，方向变换。

5.2.4  体能训练（训练达标限制见附录A表A.1）包括以下科目：

- 俯卧撑；

- 单杠引体向上；

- 仰卧起坐；

- 100 m负重跑；

- 800 m佩戴空气呼吸器跑；

- 3000 m跑；

- 5×10 m往返跑；

- 15 m攀绳；

- 重物提升；

- 50 m拖拉轮胎；

- 10层负重登楼。

5.2.5  心理训练时（除高空环境模拟外）应着全套防护服，佩戴正压式空气呼吸器。心理训练内容应包括以下科目：

- 真火环境模拟：队员在真火环境充持续停留5 min，进出模拟环境时均需测量血压、心率；

- 高温、高湿环境模拟：队员在高温、高湿环境充持续停留5 min，进出模拟环境时均需测量血压、心率；

- 高温、干热环境模拟：队员在高温、干热环境充持续停留5 min，进出模拟环境时均需测量血压、心率；

- 高空环境模拟：主要训练垂直登高，训练时应设置安全保护绳、滑轮等，并设辅助人员2名。

- 5.3  技能训练

5.3.1  技能训练部分应采用相应的教材、器材、装备、车辆，在室内或室外训练场地内完成，并通过笔试、口试或实操进行考核。

5.3.2  技能训练部分包括基本技能训练、战斗员装备器材训练、驾驶员装备器材训练和通信员装备器材训练四类。危险化学品应急救援队伍应结合自身人员设置、装备车辆配置和实际救援需求合理设置技能训练科目。

5.3.3  基本技能训练内容应包括以下科目：

- 供水（训练达标限制见附录A表A.2）：一人两盘水带连接、一人三盘水带连接、两人五盘水带连接、垂直铺设水带、沿楼梯蜿蜒铺设水带、沿梯铺设水带、水枪处延长水带、分水器前更换水带、垂直更换水带；

- 救护：肢体固定气囊、止血带止血、三角巾止血、心肺复苏、徒手背式救人、徒手抱式救人、徒手抬式救人、徒手肩负式救人；

- 洗消：应用洗消剂基本知识，包括洗消剂种类及作用、洗消剂选择和调配、洗消程序及要求，掩埋及焚烧洗消训练，强酸强碱洗消剂及洗消器训练；

- 堵漏：泄漏处置基本知识，包括处置程序和基本方法，堵漏器械选型，容器、管道、法兰堵漏训练；

- 安全撤离：紧急撤离注意事项及方法，逃生路线划定。

5.3.4  战斗员装备器材训练内容应包括以下科目：

- 个体防护装备（训练达标限制见附录A表A.3）：灭火防护服、隔热服、避火服、防静电服、轻型化学防护服、重型化学防护服的主要用途、技术性能、穿戴方法和要求，电绝缘装具的操作方法和注意事项，空气呼吸器的技术性能、操作方法、注意事项和维护保养；

- 侦检装备器材：红外热像仪、测温仪、漏电探测仪、可燃气体检测仪、毒性气体检测仪、雷达生命探测仪、电子酸碱仪、无人机的应用范围、技术性能、工作原理、操作规程及维保方法；

- 救生装备器材：缓降器、救生软梯、救生绳结、起重气垫、救援三脚架、安全吊带、躯体固定气囊、骨折固定夹板的应用范围、技术性能、工作原理、操作规程及维保方法；

- 堵漏装备器材：木楔、捆绑式堵漏袋、内封式堵漏袋、粘贴式工具、磁压式工具、注入式工具、下水道阻流袋、外封式堵漏袋、气动吸盘式堵漏器、阀门堵漏套具、孔洞堵漏器的应用范围、技术性能、工作原理、操作规程及维保方法；

- 破拆装备器材：断线钳、液压破拆工具组、手持钢筋速断器、无齿锯、机动链锯、便携式防盗门破拆工具组、混凝土链锯、双轮异向切割器、冲击钻、等离子切割的应用范围、技术性能、工作原理、操作规程及维保方法；

- 输转装备器材：手动隔膜抽吸泵、防爆输转泵、黏稠液体抽吸泵、排污泵、油水分离器的应用范围、技术性能、工作原理、操作规程及维保方法；

- 洗消装备器材：高压清洗机、生化洗消装置、简易洗消帐篷的应用范围、技术性能、工作原理、操作规程及维保方法；

- 通信装备器材：车载电台、单兵移动式通信设备、布控球监控设备、无线手持台、火场手势信号的技术性能、工作原理、操作规程及维保方法。

5.3.5  驾驶员装备器材训练内容应包括以下科目：

- 消防车辆使用与养护：车辆技术性能、驾驶、维护保养和一般故障排除；

- 水罐消防车泵浦：泵浦操作程序；

- 泡沫消防车供灭火剂：供灭火剂操作程序；

- 干粉泡沫联用消防车出干粉和泡沫：出干粉和泡沫的操作程序；

- 举高喷射消防车喷射灭火剂：车辆停靠、举高、喷射灭火剂的操作程序；

- 举高消防车停靠目标救人：车辆停靠、举高、救人的操作程序；

- 排烟消防车排烟：排烟的操作程序；

- 吸水管连接：吸水管连接程序、操作要点和维护保养；

- 消防车灯光和发电照明系统操作：车载警笛警灯、雾灯、照明等灯光的操作程序，车载发电照明系统的基本参数和操作程序；

- 消防机器人出灭火剂：机器人应用范围、驾驶、出灭火剂操作程序、维护保养；

- 远程供水系统供水：车辆与附属装备性能与操作，水带、泵浦收放、供水操作程序。

5.3.6  通信员装备器材训练内容应包括以下科目：

- 基础通信网络设备操作：办公自动化、传真设备、IP电话、卫星电话，卫星便携站、卫星指挥车、卫星站，常用通信电缆、有线和无线网络等设备的基本参数、操作程序、维保方法及一般故障排除；

- 应急救援业务信息系统操作：接处警系统、火警受理设备、应急救援指挥系统、辅助决策系统等系统的基本参数、操作程序、维保方法及一般故障排除；

- 音视频系统操作：单兵图传系统、指挥视频系统、会议视频系统、视频监控系统等的基本参数、操作程序、维保方法及一般故障排除，基础摄影和后期编辑技术，灾害事故现场摄录像要点。

- 5.4  合成训练

5.4.1  合成训练部分应采用相应的教材、器材、装备、车辆，在室外训练场地内完成，并通过实操进行考核。

5.4.2  合成训练部分包括班组合成训练、队（站）合成训练、典型危险化学品事故合成训练三类。仅有1个班组的危险化学品应急救援队伍可适当降低队（站）合成训练要求。

5.4.3  班组合成训练内容应包括以下科目的操作程序和技术要领：

- 百米双干线供水；

- 枪炮协同灭火；

- 单干线出两支水枪；

- 利用泡沫钩管扑救储罐火灾；

- 大流量移动炮储罐火灾扑救；

- 化工装置初期火灾处置；

- 危险化学品工艺管线带压堵漏；

- 干线及直线水带远距离铺设，快速出水控火；

- 洗消帐篷搭建、洗消设备设施使用。

5.4.4  队（站）合成训练内容应包括以下科目的处置程序和技术要领：

- 液化石油气槽车泄漏事故处置；

- 液化烃球罐火灾冷却保护；

- 可燃有毒气体稀释驱散；

- 有毒气体中毒事故救人；

- 外浮顶储油罐半液位登罐灭火；

- 危险化学品集装箱火灾处置；

- 危险化学品仓库火灾处置；

- 粉尘火灾处置。

5.4.5  典型危险化学品事故训练内容可包括以下科目：

- 固体类危险化学品事故处置：硝酸铵、三乙基铝、锂电池、电石、二硝基苯、硫磺、硝化棉、黄磷等常见固相危险化学品危险特性、处置程序、技术要点；

- 液体类危险化学品事故处置：硝化甘油、强酸、强碱、油品原油、石脑油、乙醚、丙酮、苯乙烯、甲醇、苯等常见液相危险化学品危险特性、处置程序、技术要点；

- 气体类危险化学品事故处置：液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）、压缩天然气（CNG）、光气、硫化氢、氯气、氨气、丙烯、乙烯、环氧乙烷、氰化氢等常见气相危险化学品危险特性、处置程序、技术要点。

- 5.5  预案演练

5.5.1  预案演练部分应采用相应的应急救援预案或演练方案、器材、装备、车辆，在室外训练场地、实地或区域内完成，并通过实操进行考核。

5.5.2  预案演练内容应包括以下科目：

- 队伍演练：预案熟悉、演练准备、演练实施、随机导调、总结讲评；

- 企业级演练：方案熟悉、实地察看、作战编程、组织协调、战斗展开、决策指挥、随机导调、战斗保障、总结讲评；

- 企地联合演练：预警信息发布、信息报告、启动应急响应、成立指挥部、力量调集、资源调配、社会联动、接警出警、搜集信息、力量集结、编队开进、作业实施、随机导调、战斗保障、应急恢复、应急结束、总结讲评。

- 6  训练计划设置

- 6.1  训练计划

6.1.1  危险化学品应急救援队伍应依据本文件，结合队伍实际，制定年度训练计划，明确训练科目、训练形式、训练时间等。

6.1.2  危险化学品应急救援队伍的训练形式包括普训、集训和复训三类。

6.1.3  普训指危险化学品应急救援队伍依据本文件，按照年度训练计划开展的训练，主要依托自有营房、训练场地等。

6.1.4  集训指危险化学品应急救援队伍在普训基础上开展的集中训练，主要依托专业训练基地或训练场馆等。

6.1.5  复训指危险化学品应急救援队伍结合队伍实际，对上一年度重点、难点科目进行重新训练，以及对考核不及格人员进行针对性训练。

- 6.2  训练时间

6.2.1  危险化学品应急救援队伍的训练时间实行课时制，每课时45 min。

6.2.2  新队员入职训练持续时间宜不少于3个月、应不少于528个课时。思想政治教育、基础理论、基础训练和基本技能训练的时间比例应为2:2:3:3。

6.2.3  基层大（中）队指挥员、战斗员、驾驶员训练时间每年应不少于960课时，通信员应不少于720课时。思想政治教育与业务训练的时间比例应为2:8。队伍开展安全技术服务、事故灾害救援等时间可酌情计算在训练时间内。

6.2.4  支队级指挥员与机关战勤保障人员训练时间每年不应少于376课时。

6.2.5  危险化学品应急救援队伍可结合队伍实际情况，按照附录B表B.1分配各类人员年训练时间。

- 7  考核要求

- 7.1  考核形式

7.1.1  危险化学品应急救援队伍的考核包括普考、抽考和补考三种形式。考核范围为本队伍已组织开展训练的全部科目。

7.1.2  普考是指在科目或阶段训练结束后，由大队及以下规模的危险化学品应急救援队伍自行组织的考核。

7.1.3  抽考是指由危险化学品应急救援队伍依托单位、上级管理单位、支队级危险化学品应急救援队伍指针对涉及内容较多的科目，在大（中）队全面训练的基础上，抽取部分主要内容进行的考核。

7.1.4  补考是指针对普考、抽考中不及格的个人或团体组织的补充考核。

7.1.5  大（中）队每半年应组织不少于1次的考核，每轮考核仅限1次补考。

7.1.6  危险化学品应急救援队伍可根据考核结果对个人、班（组）或队（站）设置排名或组织比武竞赛。

7.1.7  危险化学品应急救援队伍的培训、考核工作应接受国家安全生产应急救援中心的监督和指导，参与国家安全生产应急救援中心组织的抽考。

- 7.2  考核结果评定

7.2.1  考核结果分为优秀、良好、及格、不及格4级，本文件附录A未涉及的考核结果分级由各危险化学品应急救援队伍结合队伍实际自行确定。考核结果区分个人考核结果和单位考核结果，包括各科目考核结果、年度（阶段）训练结果。

7.2.2  训练组织单位应参照本文件，结合训练科目设置，统一制定考核题目和考核标准，组织考核，评定考核结果。

7.2.3  个人补考的考核结果应计入个人最终考核结果，不应计入单位考核结果。

7.2.4  个人年度（阶段）考核结果应按照以下方法评定：

- 优秀：所有训练科目考核结果均为良好及以上且优秀比例不少于50%，或所有训练科目考核结果均为及格及以上且优秀比例不少于70%；

- 良好：未达到优秀，同时所有训练科目考核结果均为及格及以上，且良好及以上比例不少于50%；

- 及格：未达到良好，同时所有训练科目考核结果均为及格及以上；

- 不及格：未达到及格评定标准。

7.2.5  单位年度（阶段）考核结果应由本级指挥员个人考核结果、本级合成训练考核结果和班组（个人）训练科目抽考结果（抽考比例≥20%）综合评定，队伍参考率不应小于90%。危险化学品应急救援队伍（支队级）年度（阶段）训练考核结果由本级指挥员个人考核结果、企业级演练考核结果和所辖大（中）队训练科目抽考结果（抽考比例≥20%）综合评定，队伍参考率不应小于80%。

7.2.6  单位年度（阶段）考核结果应按照以下方法评定：

- 优秀：本级指挥员各科目考核结果及格比例不少于98%且优秀比例不少于50%，本级合成训练考核结果为优秀，所辖队伍（个人）训练科目抽考结果及格比例不少于95%且良好及以上比例不少于70%；

- 良好：未达到优秀，同时本级指挥员各科目考核结果及格比例不少于95%且良好及以上比例不少于40%，本级合成训练考核结果为良好及以上，所辖队伍（个人）训练科目抽考结果及格比例不少于90%且良好及以上比例不少于50%；

- 及格：未达到良好，同时本级指挥员各科目考核结果比例不少于90%，合成训练结果在及格及以上，所辖队伍（个人）训练科目抽考结果及格及以上比例不少于70%；

- 不及格：未达到及格评定标准。

7.2.7  危险化学品应急救援队伍可根据个人和单位年度（阶段）训练考核结果实施表彰、奖励、督促或惩处。

- 附 录 A
（规范性）
训练达标限值标准

A.1  体能训练应区分参训人员性别、年龄范围及所处地平面海拔，按照表A.1规定的及格、良好、优秀达标限值评定考核结果。

表A.1  体能训练达标限值

| 科 目 |  | 性别 | 18——29岁 |  |  | 30——34岁 |  |  | 35——39岁 |  |  | 40——44岁 |  |  | 45——49岁 |  |  | 50——55岁 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 良好 | 优秀 |
| 1 | 俯卧撑 （1 min） | 男 | 50次 | 53次 | 56次 | 40次 | 42次 | 44次 | 30次 | 32次 | 34次 | 20次 | 22次 | 24次 | 15次 | 16次 | 17次 | 10次 | 11次 | 12次 |
| 2 | 单杠引体向上 | 男 | 10次 | 12次 | 14次 | 8次 | 10次 | 12次 | 6次 | 8次 | 10次 | 4次 | 5次 | 6次 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 仰卧起坐 （1 min） | 男 | 50次 | 53次 | 56次 | 40次 | 43次 | 46次 | 30次 | 33次 | 36次 | 20次 | 22次 | 24次 | 15次 | 17次 | 19次 | 10次 | 11次 | 12次 |
|  |  | 女 | 40次 | 42次 | 44次 | 30次 | 32次 | 34次 | 20次 | 22次 | 24次 | 15次 | 17次 | 19次 | 10次 | 12次 | 14次 | 5次 | 6次 | 7次 |
| 4 | 100 m负重跑 | 男 | 19" | 18"10 | 17"30 | 20"20 | 19"10 | 18"30 | 23"20 | 22"20 | 20"20 | 24"20 | 23"20 | 22"20 | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 800 m佩戴空气呼吸器跑 | 男 | 6'30" | 5'50" | 5'10" | 7'10" | 6'20" | 5'40" | 7'50" | 7'10" | 6'20" | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 3000 m跑 | 男 | 15' | 14'10" | 13'30" | 16' | 15'20" | 14'50" | 17' | 16'20" | 15'50" | 18’ | 17'30" | 17'5" | 19' | 18'30" | 18'5" | / | / | / |
|  |  | 女 | 16' | 15'20" | 14'50" | 17' | 16'30" | 15'50" | 18' | 17'30" | 17'05" | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 5×10 m往返跑 | 男 | 28" | 27" | 26"20 | 29" | 28"20 | 27"60 | 31" | 30"40 | 30" | 33" | 32"40 | 32" | 38" | 37"40 | 37" | / | / | / |
|  |  | 女 | 33" | 32"20 | 31"60 | 35" | 34"20 | 33"60 | 38" | 37"40 | 37" | 42" | 41"40 | 41" | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 15 m攀绳 | 男 | 50" | 46" | 42" | 54" | 50" | 46" | 60" | 54" | 50" | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 9 | 重物提升 | 男 | 30" | 26" | 22" | 35" | 30" | 26" | 42" | 35" | 30" | 46" | 40" | 35" | 50" | 45" | 40" | / | / | / |
| 10 | 50 m拖拉轮胎 | 男 | 32" | 29" | 26" | 36" | 33" | 29" | 40" | 36" | 33" | 46" | 40" | 35" | / | / | / | / | / | / |
| 11 | 10层负重登楼 | 男 | 1'48" | 1'43" | 1'40" | 1'55" | 1'50" | 1'45" | 2'05" | 1'55" | 1'50" | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 注：在海拔≤1000 m的地区考核，直接采用上表达标限值；1000 m＜海拔≤3000 m时，海拔高度每增加100 m，达标限值递减0.5%；3000 m＜海拔≤4000 m时，海拔高度每增加100 m，达标限值递减4%；海拔＞4000 m时，达标限制均按上表50%计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.2  供水训练应按照表A.2规定的及格、良好、优秀达标限值评定考核结果。

表A.2  供水训练达标限值

| 科 目 |  | 标 准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 及 格 | 良 好 | 优 秀 |
| 1 | 一人两盘水带连接训练 | 18″ | 16" | 14" |
| 2 | 一人三盘水带连接训练 | 25" | 23" | 21" |
| 3 | 两人五盘水带连接训练 | 28" | 26" | 24" |
| 4 | 垂直铺设水带训练 | 40" | 36" | 32" |
| 5 | 沿楼梯蜿蜒铺设水带训练 | 30" | 27" | 24" |
| 6 | 沿梯铺设水带训练 | 16" | 14" | 12" |
| 7 | 水枪处延长水带训练 | 14" | 12" | 10" |
| 8 | 分水器前更换水带训练 | 14" | 12" | 10" |
| 9 | 垂直更换水带训练 | 32" | 28" | 24" |
| 注：海拔对达标限制的影响同表A.1。 |  |  |  |  |

A.3  个体防护装备器材训练应按照表A.2规定的及格、良好、优秀达标限值评定考核结果。

表A.3  个体防护装备器材训练达标限值

| 科 目 |  | 标 准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 及 格 | 良 好 | 优 秀 |
| 1 | 着灭火防护服训练 | 20" | 18" | 16" |
| 2 | 原地佩戴空气呼吸器训练 | 20" | 18" | 16" |
| 3 | 原地着隔热服训练 | 55" | 50" | 45" |
| 4 | 着避火服训练 | 2' | 1'50" | 1'40" |
| 5 | 着防静电服训练 | 25" | 23" | 21" |
| 6 | 电绝缘装具训练 | 2' | 1'50" | 1'40" |
| 7 | 着轻型化学防护服训练 | 2' | 1'50" | 1'40" |
| 8 | 着重型化学防护服训练 | 3' | 2'40" | 2'20" |
| 注：海拔对达标限制的影响同表A.1。 |  |  |  |  |

- 附 录 B
（规范性）
年度训练时间分配

B.1  各训练科目可按照表B.1区分普训和集训，按照不同人员类别差异化分配年度训练时间。

表B.1  各科目年度训练课时分配

| 类别 | 科目 |  | 普 训（课时） |  |  |  |  |  | 集训是否可以开设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新队员 | 战斗员 | 驾驶员 | 通信员 | 基层大（中）队指挥员 | 支队级指挥员与机关战勤保障人员 |  |
| 思想政治教育 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 |  | 36 | 56 | 56 | 56 | 56 | 36 | 是 |
|  | 习近平总书记重要论述 |  | 20 | 56 | 56 | 40 | 56 | 20 | 是 |
|  | 党的基本理论教育 |  | 16 | 32 | 32 | 16 | 32 | 16 | 是 |
|  | 党性教育 |  | 16 | 24 | 24 | 16 | 24 | 16 | 是 |
|  | 时事政治教育 |  | 16 | 24 | 24 | 16 | 24 | 16 | 是 |
|  | 合 计 |  | 104 | 192 | 192 | 144 | 192 | 104 |  |
| 基础理论 | 职责使命与职业道德 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 |
|  | 队伍纪律教育 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 是 |
|  | 政策法规标准 |  | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 是 |
|  | 应急救援基础知识 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 是 |
|  | 个体防护知识 |  | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 是 |
|  | 危险化学品基础知识 |  | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 是 |
|  | 常见重点危险化学品知识 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 是 |
|  | 危险化学品应急处置知识 |  | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 是 |
|  | 装备器材应用知识 |  | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 是 |
|  | 救援评估基本知识 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 是 |
|  | 安全管理基础知识 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 是 |
|  | 合 计 |  | 104 | 132 | 132 | 132 | 148 | 140 |  |
| 基础训练 | 队列训练 | 单个人员队列动作 | 40 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 |  |
|  |  | 班队列动作 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 是 |
|  |  | 小计 | 56 | 40 | 40 | 40 | 32 | 24 |  |
|  | 体能训练 | 体能考核 | 72 | 64 | 48 | 48 | 40 | 16 |  |
|  | 心理训练 | 真火环境模拟 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 |
|  |  | 高温、高湿环境模拟 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 |
|  |  | 高温、干热环境模拟 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 |
|  |  | 高空环境模拟 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 |
|  |  | 小计 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
|  | 合 计 |  | 160 | 120 | 104 | 104 | 88 | 56 |  |
| 技能训练 | 基本技能训练 | 供水 | 36 | 20 | 36 |  | 24 |  | 是 |
|  |  | 救护 | 32 | 12 | 12 |  | 12 |  | 是 |
|  |  | 洗消 | 36 | 32 | 16 |  | 32 |  | 是 |
|  |  | 堵漏 | 32 | 20 | 16 |  | 24 |  | 是 |
|  |  | 安全撤离 | 24 | 16 | 16 |  | 24 |  | 是 |
|  |  | 小计 | 160 | 100 | 96 |  | 116 |  |  |
|  | 战斗员装备器材训练 | 个体防护装备器材 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 是 |
|  |  | 侦检装备器材 |  | 12 |  |  | 12 |  | 是 |
|  |  | 救生装备器材 |  | 16 |  |  | 16 |  | 是 |
|  |  | 堵漏装备器材 |  | 20 |  |  | 20 |  | 是 |
|  |  | 破拆装备器材 |  | 20 |  |  | 20 |  | 是 |
|  |  | 输转装备器材 |  | 8 |  |  | 8 |  | 是 |
|  |  | 洗消装备器材 |  | 12 |  |  | 12 |  | 是 |
|  |  | 通信装备器材 |  | 8 |  | 64 | 8 |  | 是 |
|  |  | 小计 |  | 116 | 20 | 84 | 116 |  |  |
|  | 驾驶员装备器材训练 | 消防车辆使用与养护 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 水罐消防车泵浦 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 泡沫消防车供灭火剂 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 干粉泡沫联用消防车出干粉和泡沫 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 举高消防车喷射灭火剂 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 举高消防车停靠目标救人 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 排烟消防车排烟 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 吸水管连接 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 消防车灯光和发电照明系统操作 |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 消防机器人出灭火剂 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 远程供水系统供水 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 140 |  |  |  |  |
|  | 通信员装备器材训练 | 基础通信网络设备操作 |  |  |  | 48 |  |  |  |
|  |  | 应急救援业务信息系统操作 |  |  |  | 48 |  |  |  |
|  |  | 音视频系统操作 |  |  |  | 44 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 140 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 160 | 216 | 256 | 224 | 232 |  |  |
| 合成训练 | 班组合成训练 | 百米双干线供水 |  | 8 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 枪炮协同灭火 |  | 8 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 单干线出两支水枪 |  | 8 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 利用泡沫钩管扑救油罐火灾 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 大流量移动炮储罐火灾扑救 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 化工装置初期火灾处置 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 危险化学品工艺管线带压堵漏 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 初战快速出水控火 |  | 8 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 洗消设施应用 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 92 | 68 |  | 92 |  |  |
|  | 队（站）合成训练 | 液化石油气槽车泄漏事故处置 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | 是 |
|  |  | 液化烃球罐火灾冷却保护 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | 是 |
|  |  | 可燃有毒气体稀释驱散 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | 是 |
|  |  | 有毒气体中毒事故救人 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | 是 |
|  |  | 外浮顶储油罐半液位登罐灭火 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | 是 |
|  |  | 危险化学品集装箱火灾处置 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 是 |
|  |  | 危险化学品仓库火灾处置 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | 是 |
|  |  | 粉尘火灾处置 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | 是 |
|  |  | 小计 |  | 92 | 92 |  | 92 |  |  |
|  | 典型危险化学品事故合成训练 | 固体类危险化学品事故处置 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 是 |
|  |  | 液体类危险化学品事故处置 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 是 |
|  |  | 气体类危险化学品事故处置 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 是 |
|  |  | 小计 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 |  |
|  | 合 计 |  |  | 232 | 208 | 48 | 232 | 24 |  |
| 预案演练 | 队伍演练 |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 |  |
|  | 企业级演练 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
|  | 企地联合演练 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  | 合 计 |  |  | 68 | 68 | 68 | 68 | 52 |  |
| 总 计 |  |  | 528 | 960 | 960 | 720 | 960 | 376 |  |